КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЕТРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ           ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

От 31 мая  2016                       №  22

О Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Петрецовского

сельского поселения на 2016-2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 2 п.1.4, п.1.19 Устава Петрецовского сельского поселения, Собрание депутатов Петрецовского сельского поселения,

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Петрецовского сельского поселения Вохомского района на 2016-2026  годы» (далее именуется Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию Петрецовского  сельского поселения Вохомского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Петрецовского сельского поселения.

4. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте администрации Петрецовского сельского поселения.

5. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования (опубликования).

Глава Петрецовского

сельского поселения:                                              В.А.Швецов.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕТРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 – 2026 ГОДЫ

2016 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АФАНАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 – 2026 ГОДЫ»

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Петрецовского сельского поселения на 2016-2026 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Петрецовского сельского поселения Вохомского района Костромской области |
| Разработчик программы | Администрация Петрецовского сельского поселения Вохомского района Костромской области |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории Афанасовского сельского поселения; 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории Петрецовского сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки реализации программы | 2016-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Петрецовского сельского поселения и иных источников составляет 13210,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018год – 10,0 тыс. рублей; 2019 год – 10,0 тыс. рублей; 2020 год – 1520,0 тыс. рублей; 2021 год – 2060,0 тыс.рублей; 2022 год – 2010,0 тыс.рублей; 2023– 2026 года – 6590,0 тыс. рублей; |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере водоснабжения: - Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования - Реконструкция изношенных водопроводных сетей - строительство новых водопроводных сетей; - мероприятия по уменьшению водопотребления 2.В сфере газификации: - своевременное снабжение население сжиженным газом (баллонами) 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. 5. Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием. 6. Обустройство остановок общественного транспорта. |
| # Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Петрецовского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петрецовского сельского поселения на 2016-2026 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

# 2.1. Демографическое развитие муниципального образования

Петрецовское сельское поселение входит в состав Вохомского муниципального района Костромской области,  находится в его южной части, граничит: c севера – с Бельковским сельским поселением, с юга – с   Поназыревским, на востоке – с Октябрьским, на западе – с Павинским, Пыщугским и Шарьинским муниципальными районами Костромской области.

На 01.01.2016 г. численность постоянного населения Петрецовского сельского поселения составила 980 чел. В состав поселения входят 20 населенных пунктов. Село Никола является административным центром Петрецовского сельского поселения.

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Вохомского муниципального района в целом, так и Петрецовского сельского поселения в частности.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

На протяжении последних лет на территории Петрецовского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся

негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического

потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста,

реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Гидрогеологические условия.

Геолого-литологическое строение территории Петрецовского сельского поселения характеризуется триасовыми отложениями, которые перекрыты небольшим слоем четвертичных отложений. Триас представлен только нижними отделами – индский и оленекский ярусы (по Г.И. Блом). Нижние отложения представлены континентальными красноцветными породами. Среди этих отделов выделяется 5 горизонтов: 4 нижних – рябинский, краснобаковский, шилихинский и спасский, которые относятся к индскому ярусу, а верхний, федоровский горизонт, относится к оленекскому ярусу. Тектонически площадь приурочена к Московской синеклизе.

В строении нижнетриасовых отложений отмечается ритмичность, отвечающая пяти ритмам осадконакопления. Каждый ритм начинается обычно грубообломочными породами (песчаники и пески с галькой и прослоями конгломератов) сменяемыми выше по разрезу алевролитами и глинами.

Рябинский горизонт этого яруса имеет мощность 30-40 м. В нижней части сложен песчаниками, с прослоями гравия, а в верхней -  алевролитами и глинами.

Мощность краснобаковского горизонта составляет не более 30 м. В основании горизонта пески и песчаники. В верхней части глины, переслаивающиеся с алевролитами.

Мощность шелихинских отложений 7-8 м. Сложен глинами и алевролитами с прослоями песков и песчаников.

Мощность спасского горизонта до 40 м. Сложен, так же как и шилихинский горизонт, глинами и алевролитами с прослоями песков и песчаников.

Нижняя часть оленекского яруса сложена песками и песчаниками, содержащими прослои конгломератов, а верхняя часть - голубовато-серыми глинами и алевролитами с конкрециями известняков, содержащими аммониты.

Кайнозойской эра представлена средне и верхнечетвертичными отложениями.

Правобережную часть р. Вохма представляют дочетвертичные отложения, перекрытые аллювиальными и делювиальными образованиями. Ниже по течению р. Вохма эти отложения сначала сменяются на среднечетвертичные отложения среднерусского надгоризонта московского горизонта, представленные аллювиально-флювиогляциальными отложениями третьей надпойменной террасой. А затем, еще ниже по течению, правый берег сложен верхнечетвертичными отложениями валдайского надгоризонта, представленными первой и второй надпойменными террасами. Левобережная часть сложена среднечетвертичными отложения среднерусского надгоризонта московского горизонта, которые далее на юго-восток сменяются на среднечетвертичные отложения среднерусского надгоризонта представленные водноледниковыми отложениями. Ближе к району впадения р. Вохмы в р. Ветлуга, левый берег сложен теми же отложениями, что и правый берег - верхнечетвертичными отложениями валдайского надгоризонта.

Детально был изучен разрез среднечетвертичных отложений московского горизонта. Скважина была пробурена недалеко от р. Вохма. При бурении были вскрыты следующие породы:

1. Суглинок коричневый, песчаный, с гравием кварца и кремня, комковатый 1,5 м.

2. Суглинок светло-серый, с марганцовистыми пленками и мелкими известковыми стяжениями; с гравием и мелкой галькой кварца и кремня, комковатый 6,0 м.

3. Суглинок тяжелый, серо-коричневый, с желтоватым оттенком и буроватыми пятнами. С глубины 9,0 м с прослоями глинистого песка, с гравием и галькой кварца 3,0 м.

4. Песок мелко- и среднезернистый с прослоями суглинка и гравия кварца и кремня 2,0 м.

5. Суглинок средний, песчаный, известковый, с мелкими мучнистыми стяжениями 2,0 м.

6. Суглинок темно-серый, песчаный, известковый, с древесными остатками 4,5 м.

7. Песок мелкозернистый, серый, кварцевый, слоистый, с большим количеством органических остатков 5,0 м.

8. Песок тонкозернистый, серый, кварцевый, с обломками угловато-окатанного песчаника и прослоями известковой глины 3,0 м.

9. Суглинок тяжелый, коричнево-серый, песчаный, сильно известковый, с обломками песчаника 2,0 м.

Гидрогеологические условия. Гидрогеологическое районирование относит территорию поселения к Ветлужскому району Волго-Камского бассейна. Небольшая глубина расчленения и малые уклоны поверхности обуславливают сравнительно неглубокое залегание грунтовых вод, режим которых очень тесно связан с поверхностной гидрографической сетью.

Водовмещающие породы четвертичных отложений представлены песчано-глинистыми и грубообломочными несцементированными и слабосцементированными отложениями. Воды безнапорные. Водосодержащими породами являются мелко и среднезернистые пески с галькой.

Водоносный горизонт триасовых пород является основным источником водоснабжения. Литология водовмещающих пород триасовых отложений представлена преимущественно терригенными сцементированными слабодислоцированными породами: пески с прослоями и линзами конгломератов. Отложения характеризуются невысокой водоносностью, водопроводимость их не превышает 50 м/сут, возможные дебиты групповых водозаборов вскрывающих этот горизонт, до 30 л/с.

Подземные воды триасовых отложений используются для водоснабжения с помощью шахтных колодцев и одиночных буровых скважин, дебиты которых изменяются от долей литра в секунду, до 4 л/с.

На площади района вблизи р. Вохма был вскрыт водоносный горизонт пермских отложений, представленный нижнетатарскими отложениями: главным образом пески с прослоями мергелей, доломиты.

Параметры пробуренной скважины следующие: дебит скважины составляет 2,4 л/с, понижение уровня откачки 13,5 м, глубина установившегося уровня воды 26,1 м, абсолютная отметка пьезометрического уровня воды 123 м, минерализация воды 3,6 г/л, температура воды в скважине 5С. Минерализация воды вызвана присутствием в горизонте ангидритов и гипсов. По химическому составу воды являются хлоридными кальциевыми. Скважина является напорной.

Климатические условия.

Территория Вохомского муниципального района находится в умеренно-континентальной зоне, которая характеризуется относительно холодной, продолжительной, снежной зимой и коротким умеренно теплым летом.

Зимний период – наиболее продолжительный из всех времен года, продолжительностью около 5 месяцев. Зимние процессы охватывают третью декаду ноября, декабрь, январь, февраль и половину марта. Самый холодный месяц - январь со средней температурой – 13,7 0С, в наиболее холодные зимы она опускается до – 18 0С, абсолютный минимум января - 31,5 0С. Вторжение арктических масс воздуха приводит к возникновению температуры  воздуха и покрытой снегом почвы до - 28 0С. Снежный покров устанавливается в середине ноября и держится до середины апреля. Толщина  его в среднем составляет 70 см. Почва  промерзает на глубину 0,6 до 0,7 м. В лесах и низинах снежный покров более мощный по сравнению с безлесными и возвышенными участками.

Весна наступает во второй декаде марта, полное оттаивание грунта происходит к началу мая. В мае обычно наблюдаются возвраты холодов и связанные с ним заморозки. Иногда заморозки бывают в конце июня месяца. Благодаря таянию снегов в апреле в почве сохраняется достаточно  продуктивной влаги, поэтому растения в достаточной мере бывают обеспечены влагой.

Летний период со среднесуточной температурой воздуха выше + 15 0С составляет около 60 дней, начинается с середины июня и заканчивается к 20 августа. Самым теплым месяцем является – июль с температурой + 17,4 0С. Максимальная температура достигает + 32 0С.

Осень наступает в конце первой декады сентября, через несколько дней после этого обычно наступают заморозки. Отличается быстрым понижением температуры воздуха, увеличением числа дней с пасмурной и дождливой погодой.

Количество осадков выпадает  около  550 - 650 мм в год. В теплое время года, обычно при грозах, наблюдаются осадки ливневого характера с интенсивностью до 10-15 мм в минуту.   В районе не бывает длительного периода бездождья, а кратковременные засухи не оказывают пагубного влияния на растительность. Увлажнение почвы следует считать избыточным.

Господствующими  ветрами являются южный и юго-западный. Юго-западные ветры приносят до 70 % всего годового количества осадков. Влажный воздух, поступающий с запада, летом часто обуславливает пасмурную, дождливую и прохладную погоду. Прохождение циклонов  в зимнее время вызывает снегопады и нередко продолжительные и непродолжительные оттепели. Северные румбы менее устойчивы и приходятся, главным образом, на зимнее время. Наибольшая скорость ветра обычно наблюдается в осенне-зимний период.

2.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории Петрецовского сельского поселения являются подземные воды. Подземные воды безнапорные. Подземные воды приурочены к водоносному горизонту. Водоносный горизонт залегает на глубине 85-120 м, воды горизонта гидрокарбонатные кальциевые, иногда магниевые. Минерализация составляет 0,4-0,7 г/дм3, общая жесткость 5-7 мг/л - экв/м3. Дебет скважин от 10 до 60 м3/час. По химическому составу воды гидрокарбонатные-сульфитные кальциевые с минерализацией 0,6-1,0 г/дм3, общей жесткостью 7,7 мг - экв/дм3.

Система водоснабжения имеется в с Никола, д. Кекур, д. Сенькино, д. Митрошино.

Схема водоснабжения представлена водозаборными скважинами, водонапорными башнями и водопроводной сетью тупикового типа.

Водозабор с. Никола состоит из 1-ой скважины, которая расположена в юго-восточной части села, 1-ой водонапорной башни, которая находится рядом со скважиной, протяженность сети – 5.5 км.

Водозабор д. Кекур состоит из 1-ой скважины, которые расположены в восточной части деревни, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной, протяженность сети - 2,5 км.

Водозабора в д. Сенькино и д. Митрошино  состоит из 1-ой скважины, которые расположены в северной части деревни Митрошино, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной, протяженность сети - 3,5 км.

Подача воды остальному населению Петрецовского сельского поселения, которое не охвачено системой водоснабжения, осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений.

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального образования качество воды соответствует СанПиН 1.2.4-1074-01.

Главной целью должно стать обеспечение населения Петрецовского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

2.3. Анализ текущего состояния систем водоотведения

На территории Петрецовского сельского поселения действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках, т.е. практически весь объем сточных вод сбрасывается на рельеф.

2.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

Газоснабжение Петрецовского сельского поселения осуществляется сжиженным     газом в баллонах.

Доставка баллонов с газом осуществляется подразделениями «Шарьямежрайгаз»

Таблица 1.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи. |

2.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ на территории МО «Петрецовское сельское поселение» осуществляется санитарная очистка территорий.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Одной из острейших проблем на сегодняшний день является сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО).

Существующая на территории сельского поселения свалка не соответствует установленным требованиям, предъявляемым к подобным объектам.

Периодически наблюдается образование несанкционированных свалок.

Остается острейшей проблемой появление несанкционированных свалок в местах бывших колхозных ферм, токов бригад, других производственных помещений, которые разбираются, и вывозится только пригодный для дальнейшего использования материал.

Расчет образования ТБО

Таблица №2

| № п/п | Объекты образования отходов | Ед. измер. | Количество, чел. | Норматив, т/год | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Никола | чел. | 150 | 0,3 | 45 |
| 2 | П. Малое Раменье | чел. | 380 | 0,3 | 114 |
| 3 | С. Заветлулье | чел. | 125 | 0,3 | 37.5 |

Смет с твердых покрытий составляет 196.5 т/год.

Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельского поселения нет.

2.6. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Костромская сбытовая компания». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов района, со стороны г. Шарья. Источником питания потребителей МО «Петрецовское сельское поселение» является ПС 330/10кВт «Кекур», год ввода в эксплуатацию 1995г. На надежность электроснабжения, кроме технического состояния и технического уровня электросетевых объектов, оказывает влияние конфигурация сети и схема присоединения объектов к сети.

Альтернативный источник энергоснабжения в Петрецовском сельском поселении отсутствует.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕТРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Предполагается значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

1. В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования, основные ресурсы перспективного развития поселения:

-выгодное экономико – географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

-наличие свободных площадок для нового строительства,

-постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие - установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В целях оказания безработным гражданам содействия в развитии предпринимательства, развития ЛПХ и самостоятельной занятости, их адаптации к условиям рынка труда, должна быть продолжена работа по созданию условий для расширения возможностей их деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Содействие развитию ЛПХ, предпринимательства предполагает методическую, практическую и финансовую поддержку предпринимательской инициативы конкретного человека, изъявившему желание организовать собственное дело.  Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта выполнен согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19 октября 1999 г.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п. 10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Петрецовского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петрецовского сельского  поселения на 2016-2026 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

4.1. Мероприятия по развитию объектов водоснабжения:

Проектом предусматривается на перспективу в населенных пунктах  Петрецовского сельского поселения организация централизованной системы водоснабжения. На I очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции благоустройства территории:

-неблагоустроенная усадебная застройка подключается к поселковому водопроводу с подачей воды от водоразборных колонок.

-благоустроенная усадебная застройка принимается обеспеченной централизованным водоснабжением, канализацией.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.

Суточные расходы воды на нужды населения

Таблица №3

| Название населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией |  |  |  | Суммарный расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водопользование из водоразборных колонок |  |  |
|  | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Никола | 150 180 | 16.5 19.8 | 36 21.6 | 6.1 3.6 | 22.6 23.4 |
| Д. Кекур | 70 84 | 8,37 5.04 | 23 11.8 | 6,8 4.08 | 15.17 9.12 |
| Д. Сенькино | 32 38.4 | 3,37 4.04 | 13 7.8 | 3,8 2.3 | 4.17 6.34 |
| Д. Митрошино | 32 38.4 | 3,37 4.04 | 13 7.8 | 3,8 2.3 | 4.17 6.34 |
| Итого по Петрецовскому сельскому поселению |  |  |  |  | 46.11 45.2 |

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СНиПу 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости  от этажности застройки и расчетной численности населения на I очередь строительства и расчетный срок.

На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 2,5 л/сек. каждая, а продолжительность тушения пожара - 3 часа.

При застройке зданиями до 2-х этажей, независимо от степени их огнестойкости, принимаются 1 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на 1 пожар.

Необходимый расход воды на пожаротушение составит на оба срока проектирования:

(2.5х2 +10)х4х1х3600             = 216 м3

1000

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается вместе с аварийным объемом в резервуарах чистой воды на площадках водонапорных башен. Максимальный срок восстановления пожарного объема не должен превышать 24 часа. Аварийный объем воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного водопотребления в течение не менее 12 часов. Срок восстановления аварийного объема воды – 36-48 часов.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается низкого давления. При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание должен быть не менее 10 м на первый этаж, на каждый последующий этаж добавляется 4м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60 м. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10 м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

Источники  хозяйственно-питьевого водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Петрецовского сельского поселения сохраняются подземные воды. Настоящим проектом предусматривается проведение следующих мероприятий:

-сохранение имеющегося потенциала мощности системы водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения водозаборных сооружений

-предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих  водозаборных скважинах

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

-разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий

-увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хоз-питьевой воды и строгое соблюдение периодичности их проведения

Для уменьшения объема потребляемой воды из подземных источников на нужды населения проектом предлагается расход воды на полив территории обеспечить из поверхностных источников. Таким образом, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды Петрецовского сельского поселения составят 216,90 м3/сутки на I очередь, и 256,40 м3/сутки на расчетный срок строительства, из них на хозяйственно - питьевые нужды населения 46,40 м3/сутки на I очередь, и 45,46 м3/сутки на расчетный срок. Суммарные расходы воды по Петрецовскому сельскому поселению представлены в таблице.

В случае увеличения водоотбора для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов Петрецовского сельского поселения потребуется бурение новых водозаборных скважин. Местоположение скважин определяются на основании гидрогеологических изысканий, с учетом соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Также для  достижения нормативных показателей по качеству воды, отпускаемой населению, предусматривается в случае необходимости установка станции обезжелезивания, установок обеззараживания воды ультрафиолетом, замена по мере необходимости трубопроводов в связи со значительным амортизационным износом.

Обеспечение производственных объектов Петрецовского сельского поселения предусматривается от собственных водозаборных сооружений, которые располагаются непосредственно на территории предприятий.

Зоны санитарной охраны

Первоочередными предложениями по охране водозаборов подземных вод являются организация мероприятий по охране зон санитарной охраны, в пределах которых реализуется система ограничений и запрещений использования территории, и проведение специальных санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий, исключающих возможность поступления загрязнения в водозаборы и водоносный горизонт. ЗСО устанавливаются также на всех сооружениях водопровода (водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где организуется особый режим.

Схема водоснабжения

Схема водоснабжения сохраняется и учитывает сложившуюся систему водопроводных сетей, появление новых потребителей.

С целью обеспечения водоснабжением всех населенных пунктов  Петрецовского сельского поселения проектом предусматривается бурение новых скважин, строительство новых водонапорных башен и прокладка водопроводных сетей.

Плановое положение сетей и сооружений по срокам проектирования показано на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: водоснабжения и канализации», М 1: 10 000.

Суммарные расходы питьевой воды на нужды Петрецовского сельского  поселения, м3/сутки

Таблица №4

| № п/п | Наименование планировочных районов и населенных пунктов | I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточные, м3/сутки |  |  |  |  | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки |  |  |  |  | среднесуточные, м3/сутки |  |  |  |  | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки |  |  |  |  |
|  |  | Население, чел | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Петрецовское сельское всего водопотребление | 46,40 | 4.6 | 6,20 | 8,20 | 65.4 | 51,30 | 5.1 | 7.1 | 9.3 | 72.8 | 48.5 | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 68 | 51,30 | 5.1 | 7.1 | 9.3 | 72.8 |

4.2.Мероприятия по развитию объектов газоснабжения:

Газификация территории  МО «Петрецовское сельское поселение» не планируется.

4.3.Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2% в год.

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций,

- монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

-  строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Генеральным планом МО «Петрецовское сельское поселение» даны предложения по организации системы электроснабжения в районах нового строительства.

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений.

Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства МО «Афанасовское сельское поселение» приведены в таблице № 6

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства МО «Петрецовское сельское поселение»

Таблица № 5

| № п/п | Населенный пункт | Ед. изм. | I очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельная норма | Суммарная нагрузка МВт | Удельная норма | Суммарная нагрузка МВт |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Петрецовское |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая, культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/чел | 0,43 | 0,72 | 0,43 | 0,75 |
| 1.2 | Неучтенные расход 10% | - | - | 0,07 | - | 0,08 |
| 1.3 | Производственные предприятия 20% | - | - | 0,14 | - | 0,15 |
|  | Итого по поселению |  | - | 0,94 | - | 0,98 |

Электроснабжение проектируемой застройки МО «Петрецовское сельское поселение» предусматривается от существующей ПС 35/10 кВ «Кекур».

4.4.Мероприятия по развитию системы сбора твердых бытовых отходов:

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Петрецовского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения; - расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Разработка проекта СЗЗ для объектов 1-Ш классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды Петрецовского сельского поселения следующие:

- Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

- Сохранение природных условий и особенностей поселения.

- Охрана рекреационных ресурсов.

- Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5.	Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов
использования.

- Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

- Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

- Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

- Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

- Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

- Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

12.	Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

Экологическая стратегия градостроительного развития Петрецовского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Петрецовского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования   природно-антропогенных   систем   и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения приведена в таблице 6.

5.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 7.

5.3. Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО приведена в таблице 8.

Таблица 6.

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения

| № |  | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения |  | Итого вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция, с полной заменой труб существующих водопроводов |  | Повышения надежности системы водоснабжения | км | 6000,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.1 | с.Никола |  |  | 5.5 км | 6000,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | Строительство новых сетей водоснабжения |  | Обеспечени0е новых потребителей централизованной системой водоснабжения | км. | 2250,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 1150,0 |  | 0 |
| 3 | Замена водонапорной башни |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения. | 2 шт. | 3000 ,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Бурение новых скважин |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, | 1 шт. | 1500,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |  | 0 |
| 5 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 12750,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1600,0 | 2650,0 |  | 0 |

Таблица 7.

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения | Итого вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей электроснабжения | Повышение надежности работы системы электроснабжения | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка уличного освещения | Обеспечение освещения на улицах |  | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Никола |  | 40 шт. | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |
|  | п. Малое Раменье |  | 34 шт | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Заветлужье |  | 10 шт | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных |  |  | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 150,0 | 0 | 40,0 |

Таблица 8.

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения | Итого вложений, тыс. руб. |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Утилизация (захоронения) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Приобретение контейнеров для мусора | Улучшение услуг по вывозу мусора | 10 шт. |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство площадок для сбора ТБО | Улучшение состояния окружающей среды |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 160,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета Петрецовского сельского поселения и иных источников в 2016-2026 годах составит 13210 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 9

| мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 150.0 | 0 | 40,0 | 300,0 |
| водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1600,0 | 2650,0 | 0 | 12750,0 |
| утилизация ТБО | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 160,0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 1520,0 | 2060,0 | 2010,0 | 2120,0 | 1760,0 | 2660,0 | 50,0 | 13210,0 |

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Петрецовского сельского поселения.

В состав рабочей группы включены:

Глава администрации Петрецовского сельского поселения, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации поселка) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• Собрание депутатов земского собрания Петрецовского сельского поселения, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселка и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

• Администрация Петрецовского сельского поселения, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

• руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведения, , утилизация ТБО).

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице.

Необходимо отметить, что подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы должна осуществляться в 2016 году.

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Петрецовского сельского поселения.

Таблица10.

План-график работ по реализации Программы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация Петрецовского сельского поселения | 1 месяц с момента утверждения Программы |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Ресурсоснабжающие организации Афанасовского сельского поселения | 3 месяца с момента получения от Администрации поселка утвержденных технических заданий |
| 3 | Организация разработки и утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги | Региональная Служба по тарифам Петрецовского сельского поселения | Ежегодно |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год | Администрация Петрецовского сельского поселения | Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |
| 5 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Администрацией поселка) | Ресурсоснабжающие организации Петрецовского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 6 | Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями поселка | Администрация Петрецовского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 7 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Глава администрации Петрецовского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 8 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Администрация Петрецовского Петрецовского сельского поселения | В соответствии с требованиями законодательства |
| 9 | Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются Собранием депутатов | Депутаты Совета депутатов | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 10 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Депутаты Совета депутатов | На постоянной основе |
| 11 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Администрация Петрецовского сельского поселения |  |

Целью мониторинга Программы Петрецовского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Петрецовского сельского поселения

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации Петрецовского сельского поселения.

2. Проведение депутатами земского собрания совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией Петрецовского сельского поселения и презентуемый Главой администрации Петрецовского сельского поселения.

3. Направление данного отчета в адрес Собрания депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается депутатами земского собрания Петрецовского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.